## uitgangspunten
UithoornsePolder | UHP
2140-EAG-6-Stedelijk | verhard m2 | Gem. Riolering m2 | onverhard m2 | water m3 | fractie water | fractie gedraineerd | onverhard ongedraineerd | onverhard gedraineerd
6 STEDELIJK
Totaal Afvoergebied |  |  |  |  | m2
opp. gedraineerd |  |  |  |  | m2
opp. verhard |  |  |  |  | m2
opp. Gemengd gerioleerd |  |  |  |  | m2
opp. water (uitgangspunten!$D$11) |  |  |  |  | m2
bodemhoogte |  |  |  |  | m NAP |  | gemiddelde slootdiepte (m)
STOFCONCENTRATIES (m.u.v. bakjes) | [5 empty] | SOBEKNAAM IN en UIT
posten | Debiet |  | stof_ondergrens | stof_increment | Cl
| winter | zomer | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l)
neerslag | rekenhart
kwel | uitgangspunten
verhard | rekenblad
riolering | uitgangspunten
gedraineerd | rekenblad
uitspoeling | rekenblad
afstroming | rekenblad
gemaal Kalslagerpolder
inlaat 2
inlaat 3
inlaat 4
inlaat peilbeheer
uitlaat NLP + ZLP
uitlaat2
uitlaat3
uitlaat4
initiële concentratie chloride
normlijnen in grafiekjes
GEOHYDRO | zomer (mm/d) | winter (mm/d) |  | verhard | onder verhard | gedraineerd boven | gedraineerd onder | UHP | stedelijk | kassen | 0
kwel - water Let op! Absolute waarde |  |  | f_uitpoel
wegzijging - water Let op! Absolute waarde |  |  | f_intrek
kwel - onder verhard kwel +, wegzijging - |  |  | porositeit / bergingsruimte
kwel - onder gedraineerd |  |  | max level
kwel - EAG6 |  |  | equilibrium level
kwel - |  |  | minimum level
kwel - |  |  | init level
kwel -
METEO
Van Penman naar Makkink, een nieuwe berekeningswijze | maand | maand | e_o/e_r | e_r/e_o
voor de klimatologische verdampingsgetallen, | jan | 1 | 0.4 | 2.5
KNMI/CHO, rapporten en nota's, no.19 | feb | 2 | 0.93333 | 1.0714
| maart | 3 | 1.2667 | 0.78947
| april | 4 | 1.3 | 0.76923
| mei | 5 | 1.3 | 0.76923
| juni | 6 | 1.31 | 0.76336
| juli | 7 | 1.2667 | 0.78947
| aug | 8 | 1.1933 | 0.83799
| sept | 9 | 1.17 | 0.8547
| okt | 10 | 0.9 | 1.1111
| nov | 11 | 0.7 | 1.4286
| dec | 12 | 0 | 1
PEILBEHEER
variabele maximale en minimale peilen
| periode | min |  | max
maximale en minimale peilen | 15/3-1/5
1/5-15/8
15/8-1/10
1/10-15/3
+/- streefpeil
initiële conc
maximale inlaatcapaciteit |  | m3/dag
maximale aflaatcapaciteit |  | m3/dag |  | m3/min |  |  |  |  | zomer
winter
TIJDSERIES | [20 empty] | Zoekmatrices Chloride
MAX
|  | MIN | [23 empty] | nakijken Amstel Vrouwenakker | [5 empty] | UHP047 | UHP047
| Aalsmeer (N) | verdamping Schiphol | peil | gemaal1 pomp1 | gemaal 1 pomp2 | gemaal2 pomp1 | gemaal2 pomp2 | Inlaat voor calibratie | gemengd gerioleerd stelsel m3/d/ha | gemaal Kalslagerpolder | inlaat 2 | inlaat 3 | inlaat 4 | uitlaat NLP + ZLP | uitlaat2 | uitlaat3 | uitlaat4 | immissie2 Cl bron | immissie3 Cl bron | immissie4 Cl bron | Immissie1 datum | Cl UHP047 | Inlaat1 datum | Cl Bron | Inlaat2 datum | Cl Bron | Inlaat3 datum | Cl Bron | Inlaat4 datum | Cl Bron | Inlaat Peilbeheer datum | Cl Bron | Ptot

## Rekenblad
| verhard | onder verhard | gedraineerd boven | gedraineerd onder | UHP | 0 | 0 | 0
perceelsoppervlak (m2)
kwel (mm/dag) - en dus wegzijging: -
gewasverdampingsfactor (-) | 1 |  | 1 |  | 1
min. Gewasverdampingsfactor (-) | 1 |  | 0.75 |  | 0.75
f_uitpoel
f_intrek
porositeit / bergingsruimte
max level
equilibrium level
minimum level
init level